**Список смс для Контакта - 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер** | **Событие** | **Текст** |
| **1** | Произошла постановка под охрану | Постановка |
| **2** | Произошло снятие с охраны раздела номер | Снятие |
| **3** | Внимание! Произошло снятие с охраны под принуждением раздела номер | Снятие под принуждением |
| **4** | Авария зоны номер | Авария |
| **5** | Внимание! Тревога зоны номер | Тревога |
| **6** | Восстановление зоны номер | Восстановление |
| **7** | в | в |
| **8** | разделе № 1 | разд. номер 1 |
| **9** | разделе № 2 | разделе № 2 |
| **10** | разделе № 3 | разделе № 3 |
| **11** | разделе № 4 | разделе № 4 |
| **12** | разделе № 5 | разделе № 5 |
| **13** | разделе № 6 | разделе № 6 |
| **14** | зоны № 1 | зоны номер 1 |
| **15** | зоны № 2 | зоны номер 2 |
| **16** | зоны № 3 | зоны номер 3 |
| **17** | зоны № 4 | зоны номер 4 |
| **18** | зоны № 5 | зоны номер 5 |
| **19** | зоны № 6 | зоны номер 6 |
| **20** | Внимание! Нажата тревожная кнопка «пожар» на объекте номер | Нажата кнопка «пожар» |
| **21** | Внимание! Нажата тревожная кнопка «доктор» на объекте номер | Нажата кнопка «врач» |
| **22** | Внимание! Нажата тревожная кнопка «охрана» на объекте номер | Нажата кнопка «охрана» |
| **23** | Внимание! Сработал тампер панели на объекте номер | Сработал тампер |
| **24** | Произошел переход на резервное питание | Переход на резервное питание |
| **25** | Произошел переход на основное питание | Переход на основное питание |
| **26** | Произошел рестарт панели | Перезагрузка панели |
| **27** | Автотест | Автотест |
| **28** | кнопкой STAY | кнопкой STAY |
| **29** | кодом номер 1 | кодом 1 |
| **30** | кодом номер 2 | кодом 2 |
| **31** | кодом номер 3 | кодом 3 |
| **32** | кодом номер 4 | кодом 4 |
| **33** | кодом номер 5 | кодом 5 |
| **34** | кодом номер 6 | кодом 6 |
| **35** | кодом номер 7 | кодом 7 |
| **36** | кодом номер 8 | кодом 8 |
| **37** | кодом номер 9 | кодом 9 |
| **38** | кодом номер 10 | кодом 10 |
| **39** | кнопкой EXIT | кнопкой EXIT |
| **40** | резерв | резерв |
| **41** | Автоматическая постановка под охрану | Автопостановка |
| **42** | ключом номер 1 | ключом 1 |
| **43** | ключом номер 2 | ключом 2 |
| **44** | ключом номер 3 | ключом 3 |
| **45** | ключом номер 4 | ключом 4 |
| **46** | ключом номер 5 | ключом 5 |
| **47** | ключом номер 6 | ключом 6 |
| **48** | ключом номер 7 | ключом 7 |
| **49** | ключом номер 8 | ключом 8 |
| **50** | ключом номер 9 | ключом 9 |
| **51** | ключом номер 10 | ключом 10 |
| **52** | ключом номер 11 | ключом 11 |
| **53** | ключом номер 12 | ключом 12 |
| **54** | ключом номер 13 | ключом 13 |
| **55** | ключом номер 14 | ключом 14 |
| **56** | ключом номер 15 | ключом 15 |
| **57** | ключом номер 16 | ключом 16 |
| **58** | резерв | резерв |
| **59** | Неисправность АКБ | Неисправность АКБ |
| **60** | Разряд АКБ | Разряд АКБ |
| **61** | Удаленная постановка | Удаленная постановка |
| **62** | Удаленное снятие | Удаленное снятие |
| **63** | Ввод неверного кода | Ввод неверного кода |
| **64** | ГБР | ГБР |
| **65** | Восстановление разряда АКБ | Восстановление разряда АКБ |
| **66** | Ошибка взятия под охрану | Ошибка взятия под охрану |
| **67** | Восстановление: Нажата кнопка «Пожар» | Восстановление: Нажата кнопка «Пожар» |
| **68** | Восстановление: Нажата кнопка «Врач» | Восстановление: Нажата кнопка «Врач» |
| **69** | Восстановление: Нажата кнопка «Охрана» | Восстановление: Нажата кнопка «Охрана» |
| **70** | Температура изменилась | Температура изменилась |
| **71** | Восст. Высокая температура | Восст. Высокая температура |
| **72** | Высокая температура | Высокая температура |
| **73** | Восст. Низкая температура | Восст. Низкая температура |
| **74** | Низкая температура | Низкая температура |
| **75** | Вход в режим программирования | Вход в режим программирования |
| **76** | Выход из режима программирования | Выход из режима программирования |
| **77** | Очистка журнала событий | Очистка журнала событий |
| **78** | Возможность тревоги | Возможность тревоги |